Моя задача:

- Собрать прибор, способный измерять емкость конденсаторов независимо от элементов платы

- Подготовить необходимые элементы для сборки

- Откалибровать прибор и шкалу

- Убедиться в исправности прибора

- Обнаружить и разобраться с проблемами

Конденсатор – это устройство, способное накапливать электрический заряд. Такую же функцию выполняет и аккумуляторная батарея, но в отличие от неё конденсатор может моментально отдать весь накопленный заряд. Количество заряда, которое способен накопить конденсатор, называют «емкостью». Эта величина измеряется в фарадах.

Первый конденсатор был создан в 1745 г. голландским ученым Питером Мушенбруком, профессором Лейденского университета. Проводя опыты по электризации тел, он опустил проводник от кондуктора электрической машины в стеклянный графин с водой. Случайно коснувшись пальцем этого проводника, ученый ощутил сильный электрический удар. Позже жидкость заменили металлическими проводниками изнутри и снаружи банки и назвали эту банку лейденской. В таком виде она просуществовала почти 200 лет.

Конденсаторы нашли широкое применение в современной технике. Они есть в фильтрах адаптеров, которые подают постоянное напряжение для питания электронных приборов, в радиоприемниках как элементы колебательных контуров. В фотовспышках конденсаторы накапливают большой заряд, необходимый для работы импульсной лампы.

Список  компонентов:

- Резистор 10к(2шт)

- Резистор 3к(2шт)

- Резистор 680

- Резистор 27

- Резистор 300к(2шт)

- Резистор 1к5

- Резистор 4к7(2шт)

- Резистор 1к

- Резистор переменный/подстроечный 47к

- Резистор переменный/подстроечный 680

- Стабилитрон кс170(у меня кс175)

- Диод Д311(или другой германиевый)

- Диод КД102(у меня in4007)

- Диод КД209

- Конденсатор 220мкФ (3шт)(у меня 220мкФ, 16в)

- Конденсатор 1мкФ(2шт)

- Конденсатор 0,1 мкФ

- Конденсатор 10Н

- Трансформатор (9-12В)

- К157УД2(или аналог)

- Стрелочный индикатор

ПРОБЛЕМЫ

После изготовления блока питания возникла первая проблема: так как мой трансформатор выдавал 13 вольт переменного напряжения в итоге получилось +- 18 вольт (Чтобы это посчитать необходимо действующее переменное напряжение умножить на 1,414, чтобы получить значение амплитудного(13*1,414=18,382в)). Также конденсаторы работали за пределами своих возможностей, было принято решение уменьшить напряжение диодами

Чтобы убедиться в наличии сигнала на выходе схемы (Прямоугольные импульсы+-63мв), необходим осциллограф. Мой маленький осциллограф н313 в этот момент решил сломаться. Сгорела первичная обмотка.

Все доступные мне шкалы измеряли ток более 3х ампер. Заметим, что, когда к щупам конденсатор не подключен на шкалу идёт 9 Вольт постоянного напряжения. Из этого можно понять, что нам будет достаточно шкалы, которая измеряет напряжение до 10 Вольт. Был найден мультиметр с пределом измерения до 10 вольт и откалибрована его шкала.

А также переключатель режимов работы был найден не сразу

В своей работе я рассмотрел устройство конденсатора, схемы для работы с ними, сферы применения, а также мною был изготовлен прибор для измерения их емкости.